## Sheet1
EPIC proto at GELINA

	beam at	400	Hz

	Run name		Test1_V4b_1030mbar		Test2_V4b_1030mbar		Test3_V4b_1190mbar			Test4_V4b_1190mbar	Test5_V4b_1030mbar	Test6_V4b_1030mbar
	run time	[h min s]	2h 13 min 33s		0h 34min 30s		16h 26min 39s			6h 09min 13s	16h 22min 55s
		[s]	8013		2070		59199			22153	58975
	effective beam time [s]		8013		2010					38241.865
	P [mbar]		1030		1030		1190			1190	1030	1030
	HV [V]		550		550		610			500	550	550
	E [V/cm]	2.5mm	2200		2200		2440			2000	2200	2200
		2.6mm	2115.4		2115.4		2346.2			1923.1	2115.4	2115.4
	Vdrift [cm/us]	2.5mm
		2.6mm
	SAMPLER	before thrs [ns]	40		20		40			40	40	40
		width [ns]	120		120		200			200	200	200
	number of fissions on the discri fission rate [/s]	FC_1
		FC_2	2672	0.333458130537876	682	0.339303482587065	19553
		FC_3	2546	0.317733682765506	696	0.346268656716418	19091
		FC_4	2864	0.357419193810059	721	0.358706467661692	21375
		FC_6
		FC_8	2530	0.315736927492824	641	0.318905472636816	18834
		FC_9	2653	0.331086983651566	620	0.308457711442786
		FC_10	2547	0.317858479970049	669	0.332835820895522	19242
		FC_11
	general comments		Gd filter IN		Gd filter IN		Gd filter IN			Gd filter IN	Gd filter IN	Gd filter IN
					T0 in DAQ	no beam during 6 h
	comments	FC_1	Thrs:22 mV		Thrs:24 mV
		FC_2	Thrs: 20 mV		Thrs: 20 mV					lost one cathode ?
		FC_3	Thrs: 22 mV		Thrs: 22 mV
		FC_4	Thrs: 20 mV		Thrs: 20 mV
		FC_6	Thrs: 10 mV		Thrs: 16 mV
		FC_8	Thrs: 16 mV		Thrs: 16 mV
		FC_9	Thrs: 20 mV		Thrs: 20 mV
		FC_10	Thrs: 11 mV		Thrs: 11 mV
		FC_11	Thrs: 17 mV		Thrs: 20 mV